	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	(고덕주공5ㆍ7단지)사설소화전 신설에 따른 현장 조사 계획

1. 관련근거

가. 예방과-21749(2019.12.13.)호□소방시설 완공검사증명서 발급 알림 [고덕주공7단지        주택재건축정비사업]□

나. 예방과-21750(2019.12.13.)호□소방시설 완공검사증명서 발급 알림 [고덕주공5단지        주택재건축정비사업-재축]□

2. 우리 서 관내 고덕주공5ㆍ7단지 상수도소화용수설비(사설소화전) 신설에 따른      현장 조사 계획을 아래와 같이 알려드리오니, 해당 부서는 업무에 만전을 기하여     주시기 바랍니다.

가. 대   상

1) 건 물 명: ****************************

가)*******서울특별시 강동구 상일로11길 95(상일동 131외3필지) 일대

나)******* ***************************

다) 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하2층/지상29층, 연면적 287,646.14㎡, 19개동, 1,745세대
라) *****************************************

2) 건 물 명: ****************************

가)*******서울특별시 강동구 구천면로 634(상일동 187외 1필지)

나)******* ***************************

다) 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하4층/지상29층, 연면적 324,727,508㎡, 20개동, 1,859세대
라) *********************************************

나. 내    용

1) 용수시설 외관 및 기능(출수압 등) 등 정상시공 여부

2) 기타 시방서에 의한 소화전 공사 여부 적정 여부

다. 제출기한: 2019. 12. 27.(금)

3. 행정사항

가. 해당 부서는 해당 관계인에게 시설관리 요령 및 안전사고 예방교육을 하여 주시고,       조사 결과를 119행정정보시스템 신규 등록하시기 바라며,

나. 소방전용구역 신설에 대한 자체 현황관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 조사 결과보고(서식) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 고덕주공5ㆍ7단지 소화전 및 소방전용구역 표시도 각 1부(ZIP).  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
★담당자	김미경		대응총괄팀장	강성용		재난관리과장	12/23 유재평
협조자
시행	재난관리과-8220	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/	kmkemt@seoul.go.kr	/	부분공개(7)