	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 주유취급소 변경허가 처리(**에너지)

1. 민원접수-2559(2019.12.18)호「위험물취급소 변경허가신청서」와 관련입니다.

2. 우리서 관내 위험물주유취급소 변경허가 신청건에 대하여 내용을 검토한 바 위험물     시행규칙7조(제조소등의 변경허가의 신청), 제8조(제조소등의 변경허가를 받아야      하는 경우), 제37조(주유취급소의 기준)규정에 적합하므로 변경허가처리 하고자 합니다.

가. 주유취급소 변경허가 대상

1) 대 상 명: *****

2) 위    치: *******************)

3) 설 치 자: ***

4) 공사개시일 : 2019년 12월 23일 예정

나. 변경허가 신청사항

○ 위험물시설 주유설비 설치 변경

- 일반2복식 2대, 일반4복식 1대 철거후 셀프4복식 주유기 3대 신설

다. 허가번호 및 일자:  제31-0023-111027호(2011.10.27.)

붙 임 1. 위험물제조소 변경허가 신청서(구조설비명세서 포함) 1부.

2. 화재예방에 관한 안전조치 사항 1부.

3. 가승인 신청서 1부.  끝.

담당자	황재국		위험물안전팀장	정찬광		예방과장	12/23 김송삼
협조자
시행	예방과-15147	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02)6946-0211	/전송	6946-0183	/	jy1199@seoul.go.kr	/	부분공개(6)