문서번호	조경과-18205
결재일자	2019.12.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
윤석채		석승우	12/23 문길동
협조

-물을 이용한 친수공간 조성 사업-

시설공사 현장점검 완료보고

2019. 12.

푸른도시국

조경과

- 물을 이용한 친수공간 조성 -

시설공사 현장점검 완료보고

’19년 물을 이용한 친수공간 조성 시설공사에 대한 현장점검을 완료하고 결과를 아래와 같이 보고드림.

추진근거 : 조경과-17177호(2019.12.2.)

□ 점검개요

○ 대    상 ┎ (현장 교차점검) 물을 이용한 친수공간 조성 시설공사 각 10개소

┖ (현장조사) 친환경 수공간 조성(20년) 대상지 7개소

○ 기    간 : 2019. 12. 10. ~ 12. 19.

○ 점 검 자 : 조경과장, 조경시설팀장 등 6명

○ 점검방법 : 2개 점검반 교차점검 시행  ※ ’19.12.9. 안전(보온)용품 사전 지급

○ 점검내용 : 업무추진요령(지침) 준수 및 설계심의 결과 반영 여부 등 확인

□ 주요 점검결과

○ 자치구별 현장여건에 맞게 업무지침 및 설계심의 결과 반영됨

○ 수경시설 퇴수조치, 수도계량기 보온작업 등 월동준비 완료

- 가로변 친수공간 주변 수목 등은 제설제 피해예방 및 동해방지를 위해 공석 설치

○ 공정추진이 지연되는 일부 자치구(성북구)는 공사로 인해 동절기 시민이용 불편이 없도록 현장관리 철저 당부

○ 12월 준공 예정지는 공사품질 향상을 위해 정밀시공토록 현장 지도

□ 향후 계획

○ 수준높은 친수공간 조성을 위해 필요시 자체 현장점검 지속 실시

붙임  1. 점검반별 현장점검표 각1부. / 2. 현장점검용 안전(보온)용품 인수증 1부.  끝.