＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	(주)한일엠이씨
(경유)
제목	상수도 공급에 대한 문의 회신(창동 1-**)

1. 한일 제 2019-G-237호와 관련입니다.

2. 상수도 공급에 대한 문의를 회신하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 인입위치 : ***********

나. 용    도 : 문화 및 집회시설

다. 연 면 적 : 6,153.33㎡

라. 규    모 : 지하 1층/ 지상 4층

마. 회신내용 : 상수도시설물의 이설 및 철거(폐쇄) 등의 시행은 원인자 부담으로                처리하여야 하며, 신축건물은 급수공급 가능함(급수협의 조건, 인입               위치도 및 관망도 첨부).

- 급수공사비 :*********************************

붙임 : **********.

************** 끝.

	북부수도사업소장
주무관	강영탁		급수관리팀장	代서은교		급수운영과장	12/23 代이문성
협조자
시행	급수운영과-26273	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동) 북부수도사업소 급수운영과	/7
전화	02-3146-3358	/전송	02-3146-3389	/	kyt0362@seoul.go.kr	/	부분공개(6)