“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)	기전사업부장
제목	마곡 스마트도시건설사업 합동점검 결과 알림

1. 서울주택도시공사 기전사업부-3210(2019.12.13.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 합동점검 후 점검결과를 붙임과 같이 알려드리오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 : 현장시설물 10대(도로전광표지 2, 영상검지 4, CCTV 4), 응용SW 1식

나. 점검기간 : 2019.12.18.(수)

다. 점 검 자 : 총 5명(교통정보과 1명, 서울시설공단 2명, 시공사 2명)

라. 점검결과

- 22건 중 18건 조치완료, 1건 보강필요, 3건 이행확약서 제출

- 1건 추가개선 요청

연번	내 용	비고
1	제어함체 지주 흔들림 지속 발생으로 추가 보강 필요(VMS #02)	보강 필요
2	CCTV(4대) 영상자막 미제공	이행확약서 제출
3	지주외부로 노출된 케이블 정비 필요(CCTV #03)
4	CCTV 지주점검구 커버 보강필요(2개소 중 1개소)
5	영상검지기 검지선 틀어짐으로 재설정 필요(VDS #01)	추가 개선사항

붙임 1. 마곡 U-City 교통관리시스템 준공전 재점검 결과 제출 1부.

2. 마곡 U-city 교통관리시스템 준공전 재점검 결과 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	유선		도로정보팀장	최종선		교통정보과장	12/23 이수진
협조자
시행	교통정보과-9124	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-2133-4965	/전송	02-2433-0099	/	yoosun@seoul.go.kr	/	대시민공개