	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「소방시설 완공검사」현장확인 결과 보고 [개포동 1057-9번지 강남그림힐]

민원접수 제16077,16078호(2019.12.23.)「소방공사 감리결과보고서 및 소방시설 완공검사신청서」와 관련하여 서류검토 및 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

건 물 명	******		******	********
위 치	**************		*****	*****
건물규모	**********************************
확인일시	************* ***********	*****		****************
신청내용	**	*****		********
확인결과	○ 노유자시설 소방시설 완공검사를 위해 현장확인한 바 소방관련법규정에 적합하여 완공검사증명서를 2019년 8월 23일 발급함
관련법규	○ ｢소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조 및 동법 시행령 제12조
관계자 교 육	○ 커튼 등 방염물품에 대한 선처리 물품 사용 지도 ○ 방화구획 도어체크 결합상태 확인 ○ 피난기구(구조대) 하강부분에 주차구획선 삭제

끝.

★담당자	이해운		예방팀장	代정민규		예방과장	전결 12/23 양영숙
협조자
시행	예방과-38059	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동 강남소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02)6981-7473	/전송	02)2052-0177	/	dlgodns@seoul.go.kr	/	부분공개(6)