		남부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	고객접수번호	*************
수용가명	-	민원신청일	2019.12.23.
수용가주소	서울특별시 관악구 봉천로21나길 27 (봉천동) 주양수기 (08718 관악구 봉천동 649-64)
신청인	***	신청인연락처	전화번호: ************* 휴대폰번호: 010--
계량기구경	40mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1991.09.24.	기물번호	*********52
현장방문일시	13시 30분	현장출동자	백승오
입회자	백승오	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	연간단가 업체 일정 확인 후 빠른 시일내에 작업지시 후 앵글밸브 교체예정 안내

끝.

주무관							백승오				급수운영팀장					서규석					급수운영과장					12/23 이성환
협조자
시행			급수운영과-24104										(						)		접수												(						)
우	07062					동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-4558							/전송			02-3146-4589					/	sengoh1234@seoul.go.kr													/	부분공개(6)