안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	서울지하철 미세먼지 관리강화계획 추진관련 제6차 자문회의 결과보고

1. 관련근거

가. 사장방침-706호(’19.06.27.) “서울지하철 미세먼지관리 강화계획”

나. 도시철도과-14299호(’19.12.11.) “지하철 미세먼지 저감 추진단 6차 자문회의 개최 알림”

2. 서울지하철 미세먼지 저감 추진단 제6차 자문회의 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 제6차 자문회의 개요

○ 일    시 : ’19.12.12.(목), 09:30~11:30

○ 장    소 : 도시교통실 회의실(서소문청사 1동 7층)

○ 참    석 : 위원장(도시교통실장), 서울교통공사 기술본부장 등 위원 7인

○ 주요내용 : 대용량 공기청정기 제작ˑ설치 등 진행사업 4건 보고 및 논의

건 명	세부내용
□ 대용량 공기청정기 제작 설치	・국립환경과학원에서 실시한 2호선 강남역 공기청정기 효과분석 결과 미세먼지 저감효과가 낮으니 저감효과 검정 후 확대설치하라는 감사원 감사의견 제시 ˑ 측정방법을 표준화하여 정확히 진단 후 진행
□ 역사 환기구 시범 인상 전ˑ후 측정 결과	・연신내역 급기환기구 인상 전ˑ후 측정결과(2회) 분석 한 바 미세먼지 저감효과가 없는 것으로 나타남 ˑ 외부전문가 자문 후 측정방법 재 검토하고 인상 전ˑ후 측정 효과를 체계적 정리
□ 비산먼지 억제제 시범 추진	ˑ 미세먼지 억제제를 본선 터널구간(1호선 서울~청량리)에 살포하여 미세먼지 흡착ˑ제거효과 분석 ˑ 효과분석에 대한 신뢰성 확보를 위해 타 연구사례와 비교ˑ분석 등을 통해 검토한 후 추진
□ 양방향 집진기 관련 추진사항	ˑ 특정기술심의회 2위 업체가 “지위보전가처분 신청”한 상태로 관련부서(보건환경처, 기계처, 법무실)와 협의 하여 적극 응소 예정 ˑ 시범사업 이후부터는 일반공개경쟁입찰 등 입찰방법 검토 필요

나. 향후계획

○ 7차 자문회의 : ’19.12.24.(화) 조찬 예정

붙임 : 1. 제6차 서울지하철 미세먼지 저감 자문회의 주요내용 1부.

2. 서울시 자문회의 결과 1부. 끝.

차장		팀장		처장		본부장	12/23
협조자
시행	보건환경처-7729	(	2019.12.23.	)	접수		(		)
우	04806	서울특별시 성동구 천호대로 346	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9865	/전송	02-6311-4290	/	dobest@seoulmetro.co.kr	/	부분공개(5)
청렴으로 신뢰받고, 안전으로 보답하는 서울교통공사