	119특수구조단
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	겨울철 청사 안전을 위한 전기안전진단 실시 결과(알림)

1. 산악구조대-3416(2019.11.21.)호「겨울철 청사 안전을 위한 전기안전진단 실시 계획」과 관련입니다.

2. 2019년 산악구조대 청사 안전을 위한 전기안전진단 결과를 다음과 같이 알려드리니, 각 산 지대 및 청사관리 담당자는 안전한 청사관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과

대 상	점검일자	점검기관	점검결과(붙임 점검기록표 참조)
도봉산구조대	2019.11.29.	한국전기안전공사 서울북부지사	부적합(사무실 분전함 분기2번 누전차단기 동작불량) → 분기2번 누전차단기 신품 교체
북한산구조대	2019.12.02.	한국전기안전공사 서울지역본부	적합
관악산구조대	2019.12.03.	한국전기안전공사 서울남부지사	적합

나. 점검비용 : 금241,890원(금이십사만일천팔백구십원)

※ 행정운영경비. 기본경비. 기본경비. 공공운영비(201-02)

붙임:  1. 전기설비 점검기록표 각 1부

2. 도봉산산악구조대 조치결과 1부.  끝.

	산악구조대장
담당자	서병찬		지대장	박영동		산악구조대장	12/23 이재홍
협조자
시행	산악구조대-3779	(		)	접수		(		)
우	03308	서울특별시 은평구 진관길 46 북한산 산악구조대 (진관동)	/
전화	02)3706-1981	/전송	02)3706-1989	/	gobawoo50@seoul.go.kr	/	대시민공개