“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	총무과장
(경유)
제 목	서울도서관 유리중정 관련 안전성 점검 요청

1. 실리콘 노후화로 인해 서울도서관 3층 옛 시장실 재현공간 내 유리 전시물이

틀과 분리되어 긴급조치한 건(2019. 12. 17.)과 관련

2. 재질 및 접착방식이 이와 유사한 서울기록문화관 내 유리중정 또한 안정성이

우려되므로 안정성 점검을 검토하여 주시기 바랍니다.

○ 요청개요

- 요청대상 : 서울도서관 3층 서울기록문화관 내 유리중정

- 요청내용 : 실리콘 접착부 노후화 진행상황 등의 안전성 점검

- 요청사유

1. 기 발생한 옛 시장실 유리 전시물 결함의 건으로, 유리를 부착해놓은 실리콘이

노후화됨에 따라 부착부와 분리되면서 안전문제를 야기할 수 있음을 인지

2. 도서관 유리중정 또한 ‘실리콘’재질로 유리를 접착시킨 점이 유사하다고 판단

3. 활동성이 큰 청소년 학생들이 주 관람층인 서울기록문화관(서울도서관 3층) 내          유리중정의 안정성 점검을 요청

[붙  임] 1. 안정성 점검 요청 구역 1부.

2. 옛 시장실 유리 전시물 조치 내용 보고 1부.  끝.

	정보공개정책과장
★주무관	최지현		기록관리팀장	이희옥		정보공개정책과장	12/24 임진희
협조자
시행	정보공개정책과-29258	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 서울시청 7층	/
전화	02-2133-5682	/전송	02-2133-0769	/		/	대시민공개