“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공공태양광 설비 겨울철 화재예방 등 안전관리 철저 요청

1. 녹색에너지과-33122호(2019.12.23.)와 관련입니다.

2. 최근 민간 태양광 발전시설 케이블 화재발생 등과 관련 동일·유사사고 방지를 위한 태양광시설의 화재예방 및 안전관리의 중요성이 대두되고 있습니다.

3. 겨울철 건조한 날씨와 낮은 기온 등에 따른 전기적 화재 등 안전사고 예방을 위해 아래와 같이 태양광 설비 등의 안전관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

가. 공공태양광 설비 안전관리 요령(붙임 태양광 설치·관리 업무매뉴얼 참조)

- 시설물 외관점검, 전기설비 점검(절연저항/접지저항, 적외선 열화상 등 측정), 인버터 및 접속함 내부 먼지 청소 등

- 인버터 및 접속함 주변 절연장갑, 케이블 절단기, 전기화재용 소화기 비치(화재발생시 확산방지를 위한 (-)회로 케이블 절단)

- 시설 순찰점검 강화 및 시설 관리지(전기안전관리자 등) 비상연락망 정비

나. 화재발생시 피해확산 방지 및 긴급복구, 신속한 상황전파 철저

붙임  태양광설비 설치·관리 업무매뉴얼 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	수안보연수원장 귀하,서천연수원장 귀하
주무관	전성민		인재노무팀장	代석재영		인력개발과장	12/24 김현중
협조자
시행	인력개발과-28264	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5778	/전송	02-2133-0775	/	gaonmini80@seoul.go.kr	/	대시민공개