문서번호	기전과-11590
결재일자	2019.12.24.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	동부도로사업소장
김헌경	代성기학	12/24 송만규

『2019년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사』

준공검사 결과보고

2019. 12.

동부도로사업소

(기전과)

『2019년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』

준공검사 결과보고

우리 사업소에서 시행중인 「2019년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)」와 관련하여 감리단으로부터 준공검사결과가 접수되어 검토하고 보고 드림.

▢ 관련근거

○ 감리사((주)트래픽스TR-본19-1234, 2019. 12. 24.)

『2019년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』 준공서류 제출

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)

○ 위    치 : 송파구, 강동구, 강남구, 서초구(일부)

○ 공사규모 : 교통신호기 신설 및 개량 규제사항 처리 1식

○ 공사기간 : 2019. 02. 18. ~ 2019. 12. 27.

○ 도 급 자 : *************

○ 도 급 비 : *************

○ 감 리 원 : ㈜트래픽스

▢ 준공검사 내용

○ 준 공 일 자 : 2019. 12. 20.

○ 준공검사일 : 2019. 12. 20.

○ 준공검사금액 : *************

○ 준공검사자 : *****************

○ 준공검사 내용

순번	교차로명	신설 및 교체 현황										비 고
		제어기(대)		신호지주(본)		신호등(면)		잔여시간 표시기(조)		음향신호기 (대)
		신설	교체	신설	교체	신설	교체	신설	교체	신설	교체
1	자곡래미안힐즈			4		11						규제
2	밤고개로21길29			2		2						규제
3	역삼로519	1		2		6				2		규제
4	세곡푸르지오					4		4				규제
5	왕복초교 정문 앞		1	3		7						규제
6	대모초교 정문 앞			2		6						규제
7	잠실파크리오113동 앞			3		6		2				규제
8	양재대로1706			1		3						규제
9	아리수로13,19길 입구			2		6		4		4		규제
10	잠실장미쇼핑 사거리					2						규제
12	양재동261 세븐일레븐 앞	1		2		6		2		2		규제
13	본마을입구 신원동 485-12			1		2						규제
14	원터공원교차로	1		4		7				4		규제
15	개포지구대 앞			1		1						규제
16	서초포레스타510동 앞					1						규제
17	강일초등교 앞						6					민원
18	성내5교, 성내5교(연등) (송파구 오금동 164-2)				9							노후교체
19	오금동사거리 (송파구 오금동 128-6)				6							노후교체
20	송파중교, 송파중교(연등) (송파구 가락동 195-1)		1		8							노후교체
21	백제고분공영주차장 앞 (송파구 방이동 72)											현장적출
22	암사육갑문 사거리 (강동구 암사동 532-2)											현장적출
23	한국체육대 사거리					1						규제

○ 준공검사 결과 : 공사설계서와 도면, 시방서, 기타 계약조건의 내용과 같이 이상없이 준공됨.

▢ 보고자 의견 및 조치계획

○ 상기 감리원 제출한 준공검사 결과보고서를 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 관리단속과에 통보하여 준공처리 하고자 함.

붙임 : 1. 준공검사 결과보고 공문(감리단) 1부.

2. 준공내역서 1부.  끝.