문서번호	기전과-14441
결재일자	2019.12.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김성균		代김성균	12/24 서수일
협조

준공 완료 보고

「불광천 앞(중동교) CCTV 카메라 제작구매설치」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  12.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

준공 완료 보고

「불광천 앞(중동교) CCTV 카메라 제작구매설치」

여름 장마철 침수피해가 자주 발생하는 불광천을 감시하기 위해 추진한 ‘불광천 앞(중동교) CCTV 카메라 제작구매설치’완료보고.

1		관련 근거

사업 추진계획 :「기전과-12159호(’19.11.5.)」

2		공사 개요

공사 개요

□ 공  사  명 : 불광천 앞(중동교) CCTV 카메라 제작구매설치

□ 사업 목적 : 불광천에 대한 실시간 영상감시를 통해 침수피해 발생 등 비상상황에 대한 유기적인 대응체계 구축

□ 계약상대자 : *******************

□ 계약 금액 : *************************

□ 준공 금액 : *************************

□ 계  약  일 : 2019. 11. 07.

□ 납품 기한 : 2020. 01. 06.

□ 납품 설치일 : 2019. 12. 24.

□ 준공검사일 : 2019. 12. 24.

□ 공사 규모

- CCTV 회전형 카메라(200만화소) 1대 신설

- 배관·배선 및 서지보호기 설치

□ 검  사  자 : 기전과 전기8급 최재호 / 전기운영7급 김상호

□ 검사 내용 : CCTV 시스템 설치 위치 적정성 및 설치 상태 확인, 배관·배선 설치 경로 확인, 영상전송 및 저장 이상유무 확인

3		행정 사항

행정 사항

□ 준공검사조서 작성 후 관리단속과 제출

붙임  준공사진 1부.  끝.