투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	영등포구청장(도로과장)
(경유)
제목	해맞이 축제관련 안전점검 요청에 대한 회신(선유교)

1. 도로과-21732(‘19.12.18)호 및 22066(’19.12.23)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 선유교 해맞이 축제대비 안전점검 요청하신 사항에 대하여 아래와 같이 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 우리시(강서도로사업소)에서 관리중인 선유교는 시설물안전법에 따라 2년에 1회 정밀안전점검을 실시하고 있으며, 2018년에도 정밀안전점검 용역을 시행한 결과 구조물의 안전성에 영향이 없는 B등급으로 평가된 바 있으며

나. 2019년 일상점검(6회) 및 귀기관의 요청에 따라 금번 실시한 안전점검(‘19.12.

20.)에서도 교량 주요구조물의 손상은 발견되지 않은 상태임.

다. 선유교는 보도교로서 수용 적정인원(㎡당 약 5~6명이내)외 출입제한조치 등 행사진행시 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바라며,(적정인원외 출입통제 철저)

라. 바닥 및 난간에 대하여는 많은 인원이 운집할 경우 파손으로 인한 안전사고가 발생치 않도록 관리부서(별첨 참조)와 협조 하시기 바람.

※ 기타 부재별 관리기관 별첨 문서 참조

따로붙임   선유교 관리기관 조정회의 결과통보 공문사본 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	강연홍		시설보수과장	전결 12/24 박병연
협조자
시행	시설보수과-11145	(		)	접수		(		)
우	07520		/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7971	/전송	2657-7970	/		/	대시민공개