문서번호	급수운영과-24165
결재일자	2019.12.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	급수관리팀장	급수운영과장
유동훈	이일로	12/24 代서규석
협 조

준공 시행 검토보고

(독산3동 918-18~독산2동 1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사)

2019. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

준공 시행 검토보고

(독산3동 918-18~독산2동 1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『독산3동 918-18~독산2동 1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사』에 대하여 서울시설공단에서 제출한 준공검사조서 검토 후 아래와 같이 준공 시행코자 함.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 독산3동 918-18~독산2동 1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사

○ 계약기간 : 2019. 5. 10. ~ 2020. 1. 8.

○ 계 약 자 : 성산건설(주) 대표 안대현

○ 계약금액 : 금1,552,650,000원

○ 공사개요 : D=700~800㎜, L=1,061m

□ 준공현황

○ 준공금액 및 추산 현황                                  (단위 : 원)

계약금액(A)	노무비지출액(B) (6∼10월 : 5회)	1차 기성(C) (급수운영과-16655호)	추산금액(A-B-C)	비 고
*************	***********	***********	***********

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(노후송배수관정비)

□ 준공 검토결과

○ 물량 및 수량내역서 검토 : 이상없음

○ 공사현장 포장 및 주변정리 상태 확인결과 : 이상없음

○ 공사설계도서 및 시방서에 의거 품질관리 사항 검토 : 이상없음

□ 조치의견

○ 위 내용과 같이 준공내역 검토결과 적정하므로 준공 시행코자 합니다.

붙임 1. 준공검사조서 1부.

2. 준공검사원 및 준공계 1부.

3. 준공내역서 및 준공검사사진 각 1부.  끝.