문서번호	요금과-26897
결재일자	2019.12.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	代이희대	12/24 박영헌
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 10월)

2019. 12.

서부수도사업소

(요금과)

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 10월)

1		유수율 현황

○ ’19년 목표대비 누계 (10월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년목표	95.70	90.96	97.97	97.43	95.50	94.63	94.80	97.55	97.80
’19년실적	96.03	90.28	99.06	97.77	95.66	94.37	95.96	98.74	96.74
증 감	0.33	-0.68	1.09	0.34	0.16	-0.26	1.16	1.19	-1.06

○ 전년대비 누계 (10월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년	96.03	90.28	99.06	97.77	95.66	94.37	95.96	98.74	96.74
’18년	95.32	89.61	98.15	97.59	95.67	93.77	93.62	96.96	98.29
증 감	0.71	0.67	0.91	0.18	-0.01	0.6	2.34	1.78	-1.55

○ 전년대비 당월 (10월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19.10월	93.20	90.32	88.76	97.63	93.27	91.79	93.87	99.23	89.01
’18.10월	90.91	85.68	87.43	96.19	89.94	90.34	89.80	95.69	90.90
증 감	2.29	4.64	1.33	1.44	3.33	1.45	4.07	3.54	-1.89

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-10월	978,016	967,741	-10,275	-1.05		103,835	102,926	-909	-0.88	0.18
	1월	96,538	95,654	-884	-0.92		10,280	10,190	-90	-0.88	0.04
	2월	88,730	84,408	-4,322	-4.87		9,541	9,043	-498	-5.22	-0.35
	3월	96,580	95,175	-1,405	-1.45		10,340	10,148	-192	-1.86	-0.40
	4월	93,479	93,579	100	0.11		9,992	9,951	-41	-0.41	-0.52
	5월	97,582	99,610	2,028	2.08		10,423	10,574	151	1.45	-0.63
	6월	98,599	97,736	-863	-0.88		10,371	10,324	-47	-0.45	0.42
	7월	105,519	103,742	-1,777	-1.68		11,080	10,879	-201	-1.81	-0.13
	8월	105,902	103,202	-2,700	-2.55		11,168	10,913	-255	-2.28	0.27
	9월	96,918	96,609	-309	-0.32		10,252	10,341	89	0.87	1.19
	10월	98,169	98,026	-143	-0.15		10,388	10,563	175	1.68	1.83

조정량	1-10월	932,197	929,294	-2,903	-0.31		101,918	101,964	46	0.05	0.36
	1월	87,472	86,922	-550	-0.63		10,172	10,312	140	1.38	2.01
	2월	87,599	86,833	-766	-0.87		8,982	8,920	-62	-0.69	0.18
	3월	87,884	87,395	-489	-0.56		10,244	10,169	-75	-0.73	-0.18
	4월	91,868	92,926	1,058	1.15		9,369	9,539	170	1.81	0.66
	5월	94,253	95,445	1,192	1.26		11,090	11,177	87	0.78	-0.48
	6월	99,972	99,409	-563	-0.56		10,197	10,100	-97	-0.95	-0.39
	7월	100,764	97,630	-3,134	-3.11		11,755	11,275	-480	-4.08	-0.97
	8월	101,375	97,774	-3,601	-3.55		10,348	10,036	-312	-3.02	0.54
	9월	91,762	93,600	1,838	2.00		10,679	11,060	381	3.57	1.56
	10월	89,248	91,360	2,112	2.37		9,082	9,376	294	3.24	0.87

○ 공급량 분석

- 10월 공급량은 전년대비 1.68% 증가, 상수도본부 전체는 0.15% 감소

- 전년대비 기온 변화 및 인구수 감소의 영향과 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증ㆍ감사항 발생

- 증산5와 백련중블록간 수계전환에 따른 공급량 변동사항 발생함

○ 조정량 분석

- 10월 조정량(12월납기)은 9,376천㎥으로 전년동기 대비 294천㎥ 증가하였고 당월 유수율은 전년대비 1.33% 증가함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 마포구 광성로 17 신촌숲아이파크 입주 11,937㎥ 세대별 사용량 증가 , 서대문구 증가로 150 DMC센트럴아이파크 입주 11,940㎥ 세대별 사용량 증가, 은평구 통일로 630 래미안베라힐즈아파트 입주 18,697㎥ 세대별 사용량 증가 등  가정용 128천㎥ 감소.

② 마포구 성산로 128(성산동, 마포요양병원) 1,518㎥  사용량 증가 , 서대문구  통일로 279-37(현저동) 3033부대 3,847㎥ 사용량 증가, 은평구 통일로 1021 카톨릭대학교 은평성모병원 개업 28,706㎥ 사용량 증가 등 공공용 50천㎥ 증가.

③ 마포구마포대로 92, A동 공덕경우개발 2,413㎥ 사용량 증가 , 서대문구 통일로 345-1(홍제동) 대우건설 홍제1구역 재건축공사 2,558㎥ 사용량 증가, 은평구 통일로 1045 이룸채 입주 입주 6,626㎥ 사용량 증가 등  일반용 115천㎥ 증가

④ 마포구 마포대로 127(공덕동, 풍림사우나) 영업호전  1,657㎥ 사용량 증가,

서대문구 통일로 472(홍제동) 스타칼리 영업호전  3,149㎥ 사용량 증가, 은평구  불광로 90 대호싸우나 영업호전 3,018㎥ 사용량 증가 등

욕탕용 7천㎥ 증가가 있음

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 유수율	2019년	97.98	100.15	96.06	114.11	97.77	83.22	95.47
	2018년	100.58	99.87	121.04	94.65	96.09	88.73	94.16
	증 감	-2.60	0.28	-24.98	19.47	1.68	-5.51	1.31

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2019년	96.46	94.22	100.87	90.20	100.49	76.57
	2018년	98.11	102.64	99.79	94.79	97.17	86.14
	증 감	-1.65	-8.42	1.08	-4.59	3.32	-9.56

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2019년	99.76	96.44	123.37	97.32	96.52
	2018년	96.08	98.11	92.58	95.25	93.93
	증 감	3.68	-1.67	30.79	2.07	2.60

첨 부 : 유수율 현황 자료(’19년 10월) 1부.  끝.