문서번호	시설관리과-24367
결재일자	2019.12.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
황순미	김용만	12/24 김홍준
협 조

2019년 하반기 하자검사 결과 보고

2019. 12.

시설관리과

2019년 하반기 하자검사 결과 보고

「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)」에 의거 하자담보 책임기간 중에 있는 시설물에 대하여 2019년 하반기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고함.

하자검사 개요

검사대상 : 50건

- 정기검사 : 송,배급수관 정비공사4건, 상수도공사(연간단가계약) 14건, 시설물설치 및 보수공사 9건, 긴급누수복구공사 및 기타공사 23건

- 최종검사 : 11건(2019년 12월 31일 이전 하자담보 책임기간 만료분)

검사기간 : 2019. 12. 12. ~ 12. 20.

검사방법 : 지정된 시설물에 대하여 현장 실사 확인

검 사 자 : 시설7급 황순미 외 6명

검사내용

상수도 부설 관로구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상 유무

상수도 각종 변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

상수도 소화전 설치 및 맨홀 굴상부 이상 유무

검사결과

대   상 : 50건(정기검사 39건, 최종검사 11건)

하자검사 실시결과 : 이상없음

붙임  1. 2019년 하반기 하자검사 내역 1부.

2. 하자검사(준공) 조서 50부(별첨).  끝.