문서번호	물순환정책과-22207
결재일자	2019.12.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
실무사무관		수질총량팀장	물순환정책과장
한차순		정병권	12/26 정훈모
협조

- 양평1유수지 CSOs 저류조 관련 -

시설물 합동점검 결과보고

2019.12.

물순환안전국

(물순환정책과)

- 양평1유수지 CSOs 저류조 관련 -

시설물 합동점검 결과보고

양평1유수지 CSOs 저류조 설치 공사가 준공(’19.11.15)됨에 따라 원활한 시설물 인수․인계를 위하여 이관 전 합동점검을 실시하고  그 결과를 보고 드림.

1		합동점검 개요

□ 일시․장소 : 2019.12.13.(금) 14:00~17:30 / 양평1유수지 CSOs 저류조 현장

□ 참석자 : 25명

○ 물순환안전국(2) : 물순환정책과 수질총량팀 2명

○ 도시기반시설본부(4) :  방재시설부 2, 설비부 2명

○ 영등포구(11) : 치수과 10, 푸른도시과 1명

○ 시공사 등(8) : 시공사․감리단 6, 시 보건환경연구원 물환경연구부 2명

※ 참석자 명단 : 붙임 1

□ 점검대상 : 영등포구 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 시설물(붙임 2)

2		합동점검 결과

□ 합동점검 주요내용 설명

○ 물순환정책과 수질총량팀

- 인수인계 전 마지막 합동점검을 시행하는 것으로 시설물 운영기관인 영등포구에서는 분야별 시설물 점검 후 시설 보완사항에 대하여 도기본 및 물순환정책과로 점검결과 제출하고, 영등포구에서 기 요구한 보완요청사항에 대한 도기본의 이행여부도 현장 확인 할 것

- 도기본․시공사․감리단은 영등포구 분야별 담당에게 시설물 현장 안내 및 이행사항 설명 및 향후 보완요구사항에 대한 조속 이행 요청

□ 시설물 현황 설명

○ 책임건설사업관리기술자

- 공사 준공 개요, 시설물별 현황 등 주요내용 설명

□ 합동점검 결과 보완 사항

○ 합동점검 의견 검토결과 제출(영등포→물순환정책과․도기본) : 붙임 3

3		향후 계획

□ 영등포구 보완요구사항에 대한 이행 확인 : ’19.12.~’20.상반기

□ 저류조 운영관리방안 수립시행 및 인수인계 추진 : ’20.1.~’20.상반기

붙이 : 1. 합동점검 참석자 명단 1부.

2. 시설물 현황 목록 1부.

3. 영등포구 합동점검결과 회신문

4. 합동점검 관련사진 1부.