문서번호	정수과-5705
결재일자	2019.12.26.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	★구의아리수정수센터소장
김관우		이해원	12/26 이달영
협 조
	행정관리과장			代한미경
	정수시설과장			조귀현
	주무관			代정승열

2019년

염소가스 누출 방재훈련 결과보고

2019. 12.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2019년 염소가스 누출 방재훈련 결과보고

유독성 고압가스 안전사고예방과 자체 위기관리 능력 향상을 위한 염소가스 누출대비 비상 방재훈련을 아래와 같이 실시하고 보고드림.

□ 훈련개요

○ 일    시:‘19. 12. 17. (화) 14:00~15:00

○ 장    소: 구의아리수정수센터(염소동앞 및 저장실 등)

○ 방    법: 실제 상황 가정에 의한 자체 모의훈련

○ 참여대상: 4개 기관 34명

정수센터, 3298부대, 광진경찰서, 광진소방서

○ 근  거: 고압가스 안전관리법 제14조 및 안전관리규정 제15조 4항,                     화학물질안전관리법 제41조 2

□ 훈련내용

○ 모의상황: 염소보관실에서 염소가스 누출

- 염소실 염소가스 누출 상황 발생 및 전파

- 자체 초기 대응 및 경계조치

- 누설가스 제독 및 방재활동

-  중화작업 완료후 복구조치 실시

- 훈련종료

○ 유관기관별 역할

기관명	지원역할	기관명	지원역할
정수센터	초기대응, 상황전파 중화작업, 복구조치 등	3298부대	방호지원, 제독지원
광진경찰서	현장통제, 경계근무 등	광진소방서	사상자 구호, 제독지원

□ 향후계획

○ 유관기관과 협조체계 유지 및 염소가스 누출시 상황전파 등 훈련 실시

○ 실제 상황 발생 대비 보호장비 착용에 의한 훈련 시행

○ 야간 및 휴일 사고 발생 대비 교대 근무자 중심으로 훈련 실시.

별첨: 비상훈련사진 1부.  끝.