투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 2019년 미세먼지 및 초미세먼지 기준채취기 등가성평가 결과 보고

1. 환경측정기기의 형식승인 정도검사 등에 관한 고시(국립환경과학원 고시 제2018-68호, 2018.12.28.) 및 대기오염측정망 설치 운영지침(2019.1)과 관련하여, 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5) 기준채취기 등가성평가 결과를 보고합니다.

2. 기준채취기 등가성평가 결과

가. 장소: 서울시보건환경연구원 본관 옥상

나. 기간: 2019년 4월4일~6월23일

다. 장비:*************

라. 평가방법: 국가기준측정시스템(NRM)과 비교평가

마. 평가결과:

구 분	모델명	제조번호	평가결과
PM2.5 / PM10	*** ******	******************************************* ******************************************* ******************************************* ******************************************* ******************************************* ******************************************* *************************	기준이내

********************************************

*************************************************

주무관	임윤석		대기측정관리팀장	유승성		대기질통합분석센터장	12/26 代유승성
협조자
시행	대기질통합분석센터-10118	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)