문서번호	녹지관리과-4735
결재일자	2019.12.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		푸른광장팀장	녹지관리과장
나선경		송형래	12/26 권종화
협조
	주무관		류경수

2020년 서울광장 분수 전기안전관리 대행계획

2019. 12.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

2020년 서울광장 분수 전기안전관리 대행계획

서울광장 분수시설의 전기설비에 대한 전기안전 관리업무를 위탁하여 서울광장 분수시설 관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

○ 전기사업법 제73조(전기안전관리자의 선임 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제3조 제1항 및 제40조 제1항

※ 자가용 전기설비 용량 75kW이상 전기안전관리자 선임 의무

□ 전기시설물 대상현황

○ 시 설 물 : 서울광장 분수시설 전기 설비

○ 위    치 : 서울특별시 중구 세종대로 110

○ 설비규모 : 전압 380V, 계약전력 109kW

□ 전기안전 점검 대행계획

○ 대행기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.

○ 대행업체 : 전기사업법 시행령 제45조에 의한 전기안전관리 대행업체

○ 대행방법 : 매월(1회) 현장 방문하여 전기 안전점검 및 결과표 제출

- 분수시설 전기설비의 안전관리를 위한 확인․점검

□ 인입선 관리상태, 배․분전반 관리상태, 배선용 차단기의 적정성 여부

□ MCC반 운용상태, 전열기구 사용상태, 콘덴서 관리상태

□ 조명설비 관리상태, 구내전선 배선상태 점검

□ 전기설비 부하상태 적합여부 등

- 분수시설 전기설비 안전관리에 관한 기록 및 보존

□ 대행업체 선정 및 대행료 지급

○ 대행업체 선정

- 업 체 명 : ****************

- 주    소 : ********************

- 선정사유

□ 선정업체는 전기사업법 시행령 제45조에 의거 전기안전관리대행 업체이며,

□ 전기 안전점검 경험이 풍부하며 다른 업체에 비해 수수료가 저렴하고, 소액임

○ 대행료 : *******************

- 산출내역 : **************************

○ 지급방법 : 매월 전기설비 점검기록표 및 채주 청구에 의거 지급

○ 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 일반운영비, 공공운영비

□ 행정사항

○ 안전점검 결과보고서 제출(→중부공원녹지사업소): 점검후 7일 이내

붙임 : 1. 전기안전관리 대행료 산출기초 조사서 및 견적서 각 1부.

2. 전기안전관리 대행 등록필증, 사업자 등록증 각 1부.

3. 자가용 전기설비 안전관리대행 협약서 1부. 끝.