“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 하반기 주유취급소 안전관리 불시검사 계획

1. 본부 예방과-33297(2019.12.20.)호 「2019년 하반기 주유취급소 안전관리 불시검사 계획 알림」와 관련입니다.

2. 춥고 건조한 날씨로 인해 화기취급이 빈번해지고, 정전기로 인한 화재위험성이 높아지는 겨울철 ｢야간시간 주유취급소 안전관리 불시검사｣를 아래과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2019. 12. 30.(월) ~ 2020. 1. 23.(목)

나. 대    상: 14개소(서남주유소 등 야간시간대 영업하는 주유취급소*포함)

* 영업시간이 야간시간(22시 이후 ~ 익일 6시)을 일부라도 포함하는 주유취급소

다. 방    법: 야간시간 불시 검사(위험물팀장, 위험물담당 등 2인 1조 편성)

라. 내    용

- 위험물안전관리자 및 대리자 근무실태 확인, 유류의 적정 용기판매 지도 등

- 캐노피, 차양 등 옥외주유취급소 건물 및 공작물에의 렉산 설치 여부 확인

※ 세부내용: 붙임 1참조

붙임  1. 2019년 하반기 주유취급소 안전관리 불시검사 계획 1부.

2. 2019년 하반기 주유취급소 불시검사 결과보고(서식) 1부.

3. 옥외주유취급소 렉산 설치 현황 1부.  끝.

담당자	송행민		위험물안전팀장	代윤영란		예방과장	12/26 류중무
협조자
시행	예방과-22087	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-1119	/전송	02-2238-1803	/	smile979@seoul.go.kr	/	부분공개(5)