출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	이준우	하개헌	12/26 최병득

*********인재개발원외 5개소에 대하여 현장 출장하고 그 결****************

*************

*****************이준우

복 명 사 항
건 명	출장 결과 복명서 (4/4분기 공공기관 아리수 직결음수대)
일 시	2019.12.17.(화) 및 2019.12.19.(목)
내용	□ 출장장소 ㅇ 주 소 : 강남구 서초구 나루터로 38 외 5개소 ㅇ 장 소 : 인재개발원, 데이터센터, 잠원동 주민센터, 서초소방서, 서초1동 주민센터, 서초2동 주민센터 ******** ㅇ 아리수 음수대 사용실태 확인 □ 출장결과 - 점검6개 기관 모두 아리수 직결음수대 관리가 양호함 - 타 정수기 없고 아리수 직결음수대만 사용함 - 시설물 관리상태가 양호하며, 전담직원 관리가 철저하게 이뤄짐 □ 담당자 의견 ㅇ 아리수 직결 음수대 관리실태 양호함 ㅇ 2019년 4/4분기 아리수 음수대 수질검사 결과 (행정지원과-23117호, ’19.11.6.)에 따라 음용 적합
붙 임	아리수 음수대 점검 복명서 6부. 끝.