	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	별내선(8호선) 1공구 소방용수시설 이설 기한연장 및 가이설에 따른 검수계획(암사2887호 등 8개소)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1259(2019. 2. 28.)호□2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림□

나. 재난관리과-7636(2018. 11. 14.)호□별내선(8호선연장) 건설공사 따른 소방용수시설        임시폐전 알림(암사2887호 등 2개소)□

다. 재난관리과-8296(2019. 12. 26.)호□(별내선 1공구 8호선) 소방용수시설 이설(연기) 신청서 제출□

2. 우리 서 관내 별내선(8호선) 1공구 공사구간 소방용수시설 이설기한 연장 및 공사기간이      길어짐에 따라 원활한 화재현장대응을 위한 가이설(임시설치)을 하였으니, 해당 부서     에서는 소방용수시설에 대한 검수를 철저히 해주시기 바랍니다.

가. 대    상

연번	관할 부서	형식	용수 번호	위 치	이설 사유
1	암사	지상식	2887	올림픽로 818	지하철 터파기 공사 및 복공 설치
2		지상식	2803	올림픽로 823
3		지하식	349	고덕로 33
4		지상식	2843	고덕로 39
5		지상식	2708	올림픽로 833
6		지상식	1607	올림픽로 838
7		지하식	1379	고덕로 65
8		지하식	366	아리수로25길 49

나. 확인사항

1) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태, 소화전 형식 확인

2) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태, 보온여부

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 해당 부서장(담당자)은 철저한 검수로 사고를 미연에 방지해 주시길 당부드리며,

나. 소방용수 정기조사 시 도로 공사 관련하여 소화전 맨홀 상태 확인에 유의하여 주시고,

문제 발생 시 소방용수 담당자에게 유선 통보를 바라며,

다. 검수결과는 20. 1. 3.(금)까지【붙임1】 작성 제출하여 주시고, 아울러 소방용수시설 정보       관리를 위하여 변경 사항 등을 119행정정보시스템 입력에 철저를 기하여 주시기         바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설(연장)신청서 1부.

2. 소방용수시설 검수결과(서식) 1부.

3. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
★담당자	김미경		대응총괄팀장	강성용		재난관리과장	12/26 유재평
협조자
시행	재난관리과-8311	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/	kmkemt@seoul.go.kr	/	부분공개(5)