“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	종로소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	소방안전지도 건축물 연결송수구 위치표시 추진 결과 보고(연건)

1. 현장대응단-1983(2019.3.15.)호 『소방안전지도 건축물 연결송수구 위치표시 추진계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와관련하여 재난발생 시 필요한 정보를 소방안전지도에 위치표기하여 재난현장 활용 정보 구축 및 현장대응력 강화를 위한 추진 계획에 따른 우리센터 소방안전지도 건축물 연결송수구 위치표시 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2019.3월 ~ 12월(10개월간)

나. 대 상 : 총 269개소(완료대상 266개소 파악불가 : 3개소)

* 특정소방대상물 중 연결송수관, 연결송수구, 연결살수설비 송수구 설치 대상

다. 조사방법

- 펌프차량 이용 및 오토바이 이용하여 파악

- 소방안전지도 대상별 송수구 위치표시 직접등록

붙임  : 특정소방대상물 송수구 설치 현황 1부.

	연건119안전센터장
★담당자	김종준		1팀장	최태종		센터장	12/27 문정갑
협조자
시행	연건119안전센터-5746	(		)	접수		(		)
우	04405	서울특별시 종로구 대학로91(연건동 34-2)) 연건119안전센터	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화	02)747-8119	/전송	02)762-0119	/	fkjj70@seoul.go.kr	/	부분공개(6)