고압가스 수불부(12/26)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	12/27 代정갑평
협 조

문서번호 :	정수과-10157

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : **************

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						8,964
12.01		0	0	260		0	0	225	225	8,739
12.02		0	0	260	5,400	0	0	220	220	13,919
12.03		0	0	260		0	0	236	236	13,683
12.04		0	0	260		0	0	237	237	13,446
12.05		0	0	260		0	0	234	234	13,212
12.06		0	0	260		0	0	235	235	12,977
12.07		0	0	260		0	0	221	221	12,756
12.08		0	0	260		0	0	215	215	12,541
12.09		0	0	260		0	0	225	225	12,316
12.10		0	0	260		0	0	226	226	12,090
12.11		0	0	260		0	0	232	232	11,858
12.12		0	0	260		0	0	236	236	11,622
12.13		0	0	260		0	0	222	222	11,400
12.14		0	0	260		0	0	222	222	11,178
12.15		0	0	260		0	0	219	219	10,959
12.16		0	0	260		0	0	223	223	10,736
12.17		0	0	260		0	0	221	221	10,515
12.18		0	0	260		0	0	212	212	10,303
12.19		0	0	260		0	0	221	221	10,082
12.20		0	0	260	5,400	0	0	223	223	15,259
12.21		0	0	260		0	0	205	205	15,054
12.22		0	0	260		0	0	195	195	14,859
12.23		0	0	260		0	0	212	212	14,647
12.24		0	0	260		0	0	203	203	14,444
12.25		0	0	260		0	0	197	197	14,247
12.26		0	0	260		0	0	207	207	14,040
12.27				260					0	14,040
12.28				260					0	14,040
12.29				260					0	14,040
12.30				260					0	14,040
12.31				260					0	14,040
합계	0	0	0		10,800	0	0	5,724	5,724

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,315			37,366
12.01		0	0	0	37,315		1,394	35,972
12.02		0	0	0	37,315		1,364	34,608
12.03		0	0	0	37,315		1,469	33,139
12.04		0	0	0	37,315		1,450	31,689
12.05		0	0	0	37,315	18,300	1,424	48,565
12.06		0	0	0	37,315		1,435	47,130
12.07		0	0	0	37,315		1,383	45,747
12.08		0	0	0	37,315		1,325	44,422
12.09		115	221	336	36,979		1,417	43,005
12.10		216	464	680	36,299		1,422	41,583
12.11		217	598	815	35,484		1,443	40,140
12.12		211	721	932	34,552		1,430	38,710
12.13		212	742	954	33,598		1,417	37,293
12.14		215	724	939	32,659		1,359	35,934
12.15		214	804	1,018	31,641		1,779	34,155
12.16		215	698	913	30,728		2,067	32,088
12.17	18,000	218	788	1,006	47,722		1,842	30,246
12.18		210	554	764	46,958		1,650	28,596
12.19		204	1,031	1,235	45,723	17,600	1,493	44,703
12.20		203	974	1,177	44,546		1,409	43,294
12.21		200	672	872	43,674		1,395	41,899
12.22		205	751	956	42,718		1,344	40,555
12.23		206	888	1,094	41,624		1,424	39,131
12.24		200	845	1,045	40,579		1,427	37,704
12.25		197	682	879	39,700		1,358	36,346
12.26		199	787	986	38,714		1,361	34,985
12.27				0	38,714			34,985
12.28				0	38,714			34,985
12.29				0	38,714			34,985
12.30				0	38,714			34,985
12.31				0	38,714			34,985
합계	18,000	3,657	12,944	16,601		35,900	38,281