문서번호	기후대기과-20204
결재일자	2019.12.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	기후변화대응팀장	기후대기과장
백승주	김덕환	12/27 이병철

시 소유 냉매사용시설 유지보수 결과 보고

2019. 12

기후환경본부

(기후대기과)

시 소유 냉매사용시설 유지보수 결과 보고

시 소유 냉매 사용시설에 대해 냉매 회수‧폐기‧재사용‧보충 등 유지관리 사업비를 지원하고 그 결과를 보고드림

□ 그간의 추진경과

○ 시 소유시설 냉매관리 강화계획 수립 : ‘19.3.19

○ 냉매관리 강화를 위한 예산 재배정 추진 : ‘19.4.1

- 재배정 금액 : 316,866천원(냉매사용 시설 및 용량에 따라 차등교부)

○ 시 냉매관리 기본지침 개정 : ‘19.4.30

- 냉매 중점관리 대상시설 기준마련 및 조치사항 등을 신설‧명확화

‣ 대상시설 : 설치후 5년 이상 경과된 냉매사용기기 및 부식우려가 있는 약품(염소 등) 사용시설(상수도, 물재생센터) 냉방설비

‣ 조치사항 : 냉방기 가동전 냉매회수업 등록업체를 통해 냉매 누출, 정상가동여부 등 종합정비 실시 및 시설 유지관리 조치 확행

○ 냉매관리 강화 추진계획 및 시설별 조치사항 등 안내(총5회)

- 대상기관 회의 및 교육개최 2회(3.26, 5.2)

- 정례 간부회의 개최 3회(3.22, 4.11, 5.17)

□ 유지보수 결과

○ 지원 대상 : 시 사업소 23개 기관, 60개 사업장, 381개 시설

○ 지원 금액 : 219,191천원

○ 추진 결과 : 냉방기 설치후 5년 이상 경과된 노후시설 등에 대해

냉매 회수‧폐기‧재사용‧보충 등 추진

- 냉매 회수 5,684kg, 폐기 1,077kg, 재사용 4,494kg, 보충 549kg