청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	진정민원 답변(목동10단지)

안녕하세요. 이대건님

양천소방서 민원 담당 조규영 입니다.

이대건님께서 신청하신 민원처리 사항을 아래와 같이 답변 드리겠습니다.

민원접수번호 : 20191219900442

접수일자 : 2019.12.19.

민원대상 : 양천구 양천구 목동10단지

민원내용 : 방화문 개방

답변

2019. 12.23. 14:30분경 양천구 목동 10단지 아파트 관리실을 방문하여 관계인과 현장 확인한바 방화문 도어락 및 방화문 닫힘이 이루어지지 않는 것들이 발견 되었습니다. 현재 관리실에서 도어락 공사는 추진하고 있으며, 방화문 교체에 대하여는 입주자 대표회의에 상정하여 추진하기로 하였습니다.

항상 저희 소방에 관심을 가져 주셔서 감사드리고  시민의 안전을 최우선으로 하는 소방이 되도록 노력 하겠습니다. 답변에 부족한 부분이나 궁금한 사항이 있으면 언제든 연락 주시길 바랍니다.

양천소방서 예방과 (02-6981-8691) 담당 조규영 입니다.

감사 합니다.

담당자							조규영			위험물안전팀장					임현보					예방과장					12/24 강경철
협조자
시행			예방과-21023									(						)		접수											(						)
우																					/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화								/전송								/													/	부분공개(6)