＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고] 철개 소음 민원처리

권희원님 안녕하십니까?

중부수도사업소 상수도시설물 담당 이훈재입니다.

우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다.

용산구 이촌로88길 15(이촌동, 왕궁아파트) 옆길에 있는 소화전 맨홀 소음으로 생활에 불편을 끼쳐드려 죄송하며, 깊은 사과 말씀드립니다.

맨홀소음 신고사항에 대하여는 12월 24일(화) 맨홀뚜껑(철개 틀) 임시 보수 조치하였습니다.

불량 도로 포장 정비는 겨울철에 따른 시일이 소요되므로 소화전 맨홀뚜껑(철개) 소음 방지를 위해 관리부서인 용산소방서와 긴급 협의를 걸쳐 지상식 소화전(중형 철개)으로 교체하여 2020년 1월 이내 소음 문제를 해소하도록 하겠습니다.

○ 접수번호: 20191224900374

○ 위치(주소): 용산구 이촌로88길 15(이촌동, 왕궁아파트)

○ 신고내용: 맨홀 소음에 따른 생활불편

○ 처리결과: 2019. 12. 24.(화) 맨홀뚜껑(철개 틀) 임시 보수 조치 완료

앞으로도 상수도분야에 대한 불편하신 사항이 있으시면 중부수도사업소(담당 이훈재, 전화 3146-2160)로 연락 주시면 최선을 다하여 해결하도록 하겠습니다.

시정에 관심을 갖고 좋은 의견을 주신 권희원님께 다시 한 번 감사의 말씀을 드리며, 가정에 건강과 행복이 늘 함께하시길 기원합니다.  끝.

급수관리팀장							이훈재			급수운영과장					12/26 채재일
협조자
시행			급수운영과-26139									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로88 중부수도사업소 (장충동2가)															/
전화		3146-2160						/전송			3146-2189					/	lhj1@seoul.go.kr												/	부분공개(5,6)