	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 영등포종합감사 결과에 따른 조치 결과 보고(완비)

1. 예방과-28200(2019.12.03.)호 『2019년 영등포종합감사 결과 조치 계획(검사지도팀)』과 관련입니다.

2. 2019.8.26. ~ 9.10. 실시한 영등포소방서 종합감사 결과 처분요구사항 중 검사지도팀 완비분야 조치결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조치내용

1) 차량관리 운영 소홀 - 차량 운행기록 추가입력 완료

2) 다중이용업소 안전시설등 완비증명서 발급 부적정

- 안전시설등 설치기준 부적합 완비발급(골프존파크) - 조치완료

- 안전시설등 설치신고서 서류검토소홀(일품각 외 5개소) - 서류보완 완료

붙 임  1. 차량운행 기록 1부.

2. 골프존파크 조치 결과 1부.

3. 설치신고서 서류보완 결과 1부.

담당자	김지혜		위험물안전팀장	기타		예방과장	12/27 代전영선
협조자
시행	예방과-30147	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가 99)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)6981-7081	/전송	02)6981-7076	/	wisdom@seoul.go.kr	/	대시민공개