“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	(응답소)바깥쪽으로 출구설치 관련

1. 안녕하십니까. 평소 우리 시정에 관심을 가져주심에 감사드리며, ***님께서 응답소로 문의하신 사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 답변 드립니다.

○ 문의요지 : 건축법 시행령 제39조에 따른 창고시설 적용대상 등 문의

○ 답변내용 : 「건축법」제49조제1항 및 동법 시행령 제39조에 의하여 용도 및 규모의 건축물(연면적이 5천 제곱미터 이상인 창고시설)에 대해서는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 그 건축물로부터 바깥쪽으로 나가는 출구를 설치하여야 한다라 규정하고 있으며, 연면적이라 함은 동법 시행령 제119조제1항제4호에 따라 하나의 건축물 각 층의 바닥면적의 합계로 정의 하고 있습니다.

다만, 문의하신 사항(창고 용도와 복합인 경우 및 2동 이상 건축물인 경우)에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않으나, 건축물 바깥쪽으로의 출구 설치 사항은 해당 건축물의 재실자가 보다 안전지대인 옥외까지 신속하고 안전하게 피난할 수 있도록 하기 위해 옥외로의 출구까지 기준을 규정하는 사항으로 인허가권자가 설계도서, 주변현황 및 법령취지 등을 종합적으로 검토·판단하여 결정하여야 할 사항으로 자세한 자료를 갖추어 법적 권한을 가진 해당 인허가권자에게 문의하시기 바랍니다.

2. 댁내 가정에 항상 평안과 행복이 함께 하길 기원드리며, 위 답변내용은 해당 질의에만 국한되며, 개별 사실관계의 변동 등으로 인한 유사사례인 경우에 본 회신내용과 다른 해석이 있을 수 있습니다. 따라서, 개별사안에 대한 별도의 증거자료로 활용하는 것은 서울특별시 견해와는 관련이 없음을 알려드리니 이점 양해하시기 바랍니다. 추가로 궁금하신 사항이 있으시면 우리시 건축기획과(여명현 주무관 ☏ 02-2133-7101)로 문의하시면 성심껏 상담해 드리겠습니다. 감사합니다.  끝.

주무관	여명현		건축정책팀장	정광순		건축기획과장	12/30 代정광순
협조자	주무관	홍윤호		주무관	정채문
시행	건축기획과-24895	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-7101	/전송	02-2133-0750	/	freeymh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)