투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(인력개발과장)
(경유)
제목	업무 회신사항 알림(속초수련원 노출트러스 ... 관련)

1. 관련

가. 인력개발과-27969(2019.12.20.)[속초수련원 후속조치(노출트러스 수용 곤란) 협조요청]

나. 솔토건축사–ST-2019-1227-1(2019.12.27.)[기획부서 요청사항 회신]

2. 위 제목과 관련, 귀 부서에서 요청하신 “(속초수련원) 거실 조망권을 침해하는 노출트러스 수용 곤란 등”의 협조(요청)사항에 대하여 아래와 같이 설계용역사 공문을 보내드리오니 검토 후 귀 부서의견을 ‘20.1.8(수)한 보내주시기 바랍니다.

아                         래 -

가. 트러스를 삭제하고, 하부에 8M 간격의 기둥을 세운다면 현상공모를 통해 선정된 안의 특성은 훼손됨.

나. 우리는 주거나 리조트 등에서 장스판 구조로 인한 트러스를 적용한 사례들을 참조했으며, 때로 흥미로운 공간이 됨.

다. 일부 숙소에서 사선재의 노출이 설계안의 특성을 근본적으로 변경해야 하는 사안인지 논의되어야 함.

라. 새로운 안을 만들기 위해서는 3개월 이상의 추가 설계기간이 고려되어야 함.

붙임 : 속초공무원수련원 증축 및 리모델링 설계용역 기획부서 요청사항 회신 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김성		건축총괄과장	유현수		건축부장	12/30 代유현수
협조자
시행	건축부-22831	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)