＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	전기방식설비 적용관련 현장점검계획 알림

1. 시설관리과-12794호(2019.12.30.) 및 SG레일(주) SKGTXA4-제2019-0152호(2019.12.30.)와 관련입니다.

2. 국토교통부 SG레일(주)에서 시행중인 □수도권광역철도 A노선 제4공구□에 포함된 상수도관 이설 승인조건과 관련하여,

3. 상수도관에 대한 전기방식설비 적용여부 관련 현장 점검계획을 아래와 같이 알려드립니다.

가. 대  상 : 수도권광역철도 A노선 제4공구 공사구간 이설 상수도관

- 서울시 은평구 갈현동 389-16(연신내역) 일대

- 상수도관(강관) D=700㎜, L=36m

나. 기  간 : 2019. 1.9~1.15.(기간 중 1일)

다. 점검자 : 본부 시설관리과(2명) 및 사업소 시설관리과(기전팀)

라. 내  용 : 상수도관 기준전위 측정 및 전기방식 시설물 설치 여부 등

붙 임 : 상수관로 이설 위치 1부

관련도면 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김진민		시설관리과장	12/30 유명은
협조자	주무관	오충환
시행	시설관리과-12806	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 서울시 상수도사업본부 시설안전부 시설관리과	/
전화	02-3146-1542	/전송	3146-1529	/	lsline@seoul.go.kr	/	부분공개(5)