	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년도 종합감사 지적사항에 따른 건축관련 도서 등 교체 계획(시설지도)

1. 소방행정과-13799(2019.11.12.)호 「2019년 영등포종합감사 결과 조치계획(알림)」와 관련입니다.

2. 2019년 본부 종합감사 결과 시설지도 분야 지적사항에 따른 건축허가·완공 관련 도서 등     교체(변경)를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 교체(변경)대상

연 번	대 상 명	위 치	지 적 내 용
1	******** ****	************	- 피난구유도등 미설치 및 도면 미설계 ※ 소방시설 설치완료
2	*******	**********	- 비상방송설비 성능시험조사표 경보방식 오기 및 음량조정기 유무 미기재
3	******** *****	*************	- 전층 스프링클러설비 배관구경 도면 미표기 - 방풍실 내부 감지기 미설치 및 도면 미설계 ※ 소방시설 설치완료
4	****	**********	- 제연설비 성능시험조사표 TAB 보고서 중 계측기 교정성적서 미첨부
5	******	***********	- 임시소방시설 간이피난유도선 누락
6	******	**********	- 임시소방시설 비상경보장치 누락 ※ 2019.08.05. 완공
7	********	***********	- 임시소방시설 간이피난유도선 누락 ※ 2019.10.11. 완공

나. 교체내용 및 방법

- 완공대상 감리결과보고서 및 설계도서가 화재안전기준에 적합하게 작성 및 설계

되었는지 검토 후 관련 도서 교체

- 임시소방시설 화재안전기준에 적합하게 설치되었는지 확인 후 임시소방시설 설치        계획서 교체.  끝.

담당자	정진현		예방팀장	이승재		예방과장	12/30 代이승재
협조자
시행	예방과-30283	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서 3층 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)6981-7072	/전송	02)6981-7076	/	yemayo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)