투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	중랑물재생센터 지정할당부하량 강화시기 연장 요청

1. 중랑물재생센터 수질오염총량제 지정할당부하량 강화 관련입니다.

2. 우리센터 수질오염총량제 지정할당부하량은 ’18년부터 BOD 6.5 → 5.9mg/L로 강화될 예정입니다.

3. 이는 당초 중랑물재생센터 시설현대화사업 및 총인처리시설 설치사업계획 등을 고려 수질개선 예정을 반영한 것으로 판단되나, 현대화사업은 당초 ’17.4월→’18.2월, 총인처리시설 설치사업은 ’19년말로 사업이 완료될 예정에 있어,

4. 현재의 시설로는 BOD지정할당부하량 이행이 매우 어려운 사항으로, 금년도 시설현대화 준공시기 지연 등으로 BOD항목 총량이 초과되어 막대한 총량부담금이 부과되었던 점을 감안하여,

5.총인처리시설이 설치 완료예정 시기인 ’19년말까지 BOD지정할당 부하량을 현수준(BOD 6.5mg/L)으로 요청하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

※ 서울시 중랑물재생센터를 제외한 3개 센터의 BOD 할당부하량 7.0mg/L 임. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
수신자	서 울 특 별 시 장(물순환정책과장),서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
주무관	이창하		운영과장	정종기		중랑물재생센터소장	10/25 이인근
협조자
시행	운영과-9781	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	2211-2593	/전송	2211-2599	/	changha@seoul.go.kr	/	대시민공개