문서번호	하천관리과-13675
결재일자	2018.9.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		청계천관리팀장	하천관리과장
윤희성		민형일	09/21 손경철
협 조
	주무관			조현범

도림천 단면확장 기본 및 실시설계 용역

착수 보고회 개최 결과보고

2018. 9.

하 천 관 리 과

(청계천관리팀)

도림천 단면확장 기본 및 실시설계 용역

착수 보고회 개최 결과보고

『도림천 단면확장 기본 및 실시설계 용역』의 설계 수준 향상 및 내실 있는 용역 수행을 위해 착수보고회를 개최하고 결과를 보고함

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 도림천 단면확장 기본 및 실시설계 용역

○ 위    치 : 도림천(동방1교~승리교) L=1.6km

○ 용역기간 : 2018.7.12. ~ 2020.1.16.

○ 용 역 비 : 1,142,300천원

○ 용 역 사 : 한국종합기술 외 2개사

(㈜동일기술공사, ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소)

○ 과업내용 : 도림천 통수능 확대를 위한 단면확장 기본 및 실시설계

Ⅱ		착수보고회 개요

○ 일  시 : 2018. 8. 19(수) 14:00~15:00

○ 장  소 : 하천관리과장실

○ 참석자 : 총 9명

- 내부 : 하천관리과장, 청계천관리팀장, 담당 2명

- 외부 : 용역사 책임기술자 등 5명

Ⅲ		보고 내용

○ 과업의 개요, 범위, 주요현황 조사

○ 관련계획 검토 및 기본설계 방향

Ⅳ		주요의견

○ 단면확장에 따른 사업효과 분석 및 제시 필요

○ 신림공영차고지 저류조 설치에 따른 수리분석 필요

○ 타 사업과의 연계성을 검토한 단면확장 규모 검토 및 단계별 사업계획 제시 필요

Ⅴ		향후계획

○ ’18.8 ~ ’18.9  : 우선 시공구간 설계완료 및 사전절차 이행

○ ’18년 하반기 : 1차 기술자문 시행

○ ’19년 상반기 : 2차 기술자문 시행

○ ’19년 하반기 : 3차 기술자문 시행, 지역수자원관리위원회 심의,

설계 VE 시행 및 용역준공

붙 임 : 착수보고 자료 1부.  끝.