문서번호	시설보수과-1165
결재일자	2019.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
안종필		윤승범	02/27 이성재
협 조
	운영과장			최영효
	주무관			신인철
	주무관			조연상
	전문관			주상일

중랑물재생센터

자가용 전기설비 안전진단 계획

2019.  2.

중랑물재생센터

(시설보수과)

중랑물재생센터

자가용 전기설비 안전진단 계획

센터 자가용 전기설비에 대한 안전진단을 실시하여 전기설비 사고예방과 최적의 운영방안 확보로 중단없는 하수처리 기능을 유지코자 함.

□ 관련근거

	【 전기사업법 제68조(전기설비의 유지)】
▶ 자가용 전기설비의 소유자는 전기설비를 기술기준에 적합하도록 유지하여야 한다

□ 전기설비 현황

□ 수전용량 : 특고압 154kV 2회선, 계약용량 44MVA

‣ 배 전 설 비  : 22.9㎸(1개동), 6.6㎸(9개동), 3.3㎸(11개동)

‣ 자양펌프장 : 22.9kV, 1,250kVA

군자 변전소(S/S) (상시)			주변전소 (154kV)			#2고도처리장 (22.9kV)		소화조 등 11동 (3.3kV)
화양 변전소(S/S) (예비)						#3 유입동 등 9동 (6.6kV)		부하측

□ 진단계획

□ 진단기관 : 한국전기기술인협회 (전력기술관리법 제18조의 산업통산자원부장관 인가기관)

□ 진단대상 : 수전설비 (154kV, 22.9kV), 배전설비 (22.9㎸, 6.6㎸, 3.3㎸)

□ 진단기간 : ’19. 3. 4. ~ 4. 30.

□ 진단항목 : 계전기·차단기·절연내력 시험, 절연·접지저항 측정, 적외선 열화상 진단 등

□ 행정사항

□ 진단의뢰 (센터) ⇒ 수행계획서 제출 (협회) ⇒ 안전진단 실시 (협회)

‣ 안전진단 결과 부적합 사항은 수방기간 전 조치완료

□ 안전진단 수수료 납부 : 협회 고지서에 의거 납부 (개략 38백만원)

‣ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 공공운영비

붙임 1. 안전진단 수수료(안) 1부. 끝.