문서번호	시설보수과-3755
결재일자	2019.7.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
안종필		최영효	07/04 이성재
협조

슬러지건조동 옥상층 조명등 설치 계획

2019. 7.

중랑물재생센터

(시설보수과)

슬러지건조동 옥상층 조명등 설치 계획

슬러지건조동 옥상층에 백연방지 송풍기, 탈취설비, 저장조 등 각종 설비 야간 운전 · 점검시 필요한 조명등 설치 계획을 보고 드림.

□ 관련근거

□ 2019. 6. 26. 종합시운전시 현안 문제점(시운전팀)

	【 옥상 조명설비 설치 필요】
야간 운전시 옥상에 설치된 백연방지 송풍기 및 탈취설비, 건조슬러지 저장조의 점검시 안전의 문제로 조명설비 설치 필요

□ 검토보고

□ 옥상 조명등 설치 필요성

‣ 슬러지건조시설은 365일 24시간 가동되는 시설로 옥상에 설치된 각종           설비에 대한 원활한 운전 · 점검을 위한 조명등 설치가 필요함.

□ 설치대수 : LED조명등 14등

□ 설치비용 : 20,700천원 (공사비 15,800천원, 조명등 4,900천원)

‣ 공사비 : “건조시설 전기공사” 계약단가, 제경비는 ‘19년 제경비 요율 적용

‣ 조명등 : 나라장터(3자단가) 구매단가

□ 조치계획

□ 슬러지건조동 옥상에 설치된 각종 설비의 운전·점검을 위한 조명등 설치

□ “중랑물재생센터 슬러지건조시설 전기공사” 준공자인 ㈜영웅이엔씨에게 수의계약 시공하여 향후 하자 등 책임소재 일원화

▶ 수의계약 / 설치공사 15,800천원, 조달구매 / 조명등 4,900천원

※ 예산활용 : 건조시설 전기공사 정산금액 (감 41,284천원) 활용

□ 예산과목 : (물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치) 건설중인자산, 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 관련문서 1부. 끝.