문서번호	정수시설과-3133
보존기간	년
결재일자	2019.12.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박병석		조귀현	12/31 이달영
협 조
	주무관			유일수
	주무관			이용성
	주무관			김현철

“2019년 하반기” 정기 하자검사 결과 보고

2019. 12.

구의아리수정수센터

[정수시설과]

“2019년 하반기”

정기 하자검사 결과 보고

지방계약법 시행령 제70조 제1항에 따라 하자담보책임 기간 중인 공사, 물품에 대하여 정기 하자검사를 시행하고 그 결과를 보고 드림

1		개 요

□  근   거

○ 지방계약법 시행령 제70조(하자검사)

- 연 2회 이상 정기적으로 하자검사(제1항)

- 하자검사 조서 작성(계약금액 3천만원 이하 생략 가능)(제3항)

□  대   상

○ 총 31건

‘19년 11월 말 현재(단위: 건)

구분	계	’19	’18	’17	’16	’15
계	31	4	13	8	5	1
공사	21	1	8	6	5	1
물품	10	3	5	2

□  검사자

구분	검사자	기간
기계	유일수, 김석규	’19. 12. 09. ∼ 12. 30.
전기	김현철, 김태성, 박병석, 지상범, 홍승찬
시설	이용성, 이희점, 윤기영
수질, 가스	박형수, 정승열, 김관우
소방, 청사	강일형

2		검사결과
		ㅊ

□  정수장 토목(건축)시설물 정비공사 외 31건

○ 이상없음

□  재건설 및 고도정수처리 시설공사

○ 하반기 중 2건 보수(총 79건보수), 13건 보수예정(붙임 현황 참조)

□  행정사항

○ 하자보수기간중 하자가 발견된 경우 하자보수 조치

○ 재건설 공사 하자보수 지속 추진

○ 해당사업 담당자는 하자담보책임기간 만료전 최종검사 시행

- 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중

붙임  1. 2019년 하반기 정기하자검사 명령부(결과) 1부.

2. 하자검사조서 각 1부.

3. 재건설공사 하자보수 현황 1부.   끝.