문서번호	물환경연구부-12221
결재일자	2019.12.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	먹는물분석팀장	물환경연구부장
박진아A	조석주	12/31 이목영
협 조

치과용수 관리지침에 따른

치과용수 수질검사 결과보고 (2019)

2019. 12.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

치과용수 관리지침에 따른

치과용수 수질검사 결과보고 (2019)

시민에게 안전한 치과진료를 제공하기 위하여 마련한 치과용수관리지침에 따라 자치구 및 공공보건의료기관의 치과용치료용수 수질을 검사하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 추진근거

- 서울시 보건소 및 공공보건의료기관 치과용수 관리지침 [보건의료정책과-5540(2019.2.18.)]

※ 4. 수질검사

가. 매년 2회 이상 수관을 통과한 치과용수를 검사한다.

나. 허용기준 : 일반세군 100 CFU/mL 이하

다. 수질검사기관은 보건소 및 서울시보건환경연구원(1회 이상)을 이용한다.

□ 추진결과

□ 검사대상

- 치과용 치료용수 총 217건

․ 보건소(보건지소포함) : 24개 구청, 72건(도봉구는 보건소자체 검사 2회로 대체)

․ 공공보건의료기관 : 7개소, 145건(위탁기관의 경우 민원으로 의뢰, 129건)

□ 검사항목 : 일반세균(검사방법 :먹는물수질공정시험기준)

□ 검사기간 : 2019.2.~12.

□ 검사결과 : *************

**********************************************

************************************************************************

********************************************************************

※ 치과용수 수질기준 권고치(세균수, CFU/mL)

국가	미국질병관리본부 (기준치)	미국치과의사협회	EU	한국치과협회
기준	500	200	100	100

□ 결과조치

□ 의뢰처(자치구 및 공공보건의료기관)에 신속하게 결과 통보

⇒ 의뢰처에서 보건의료정책과에 연2회(상․하반기) 결과보고

붙임 1. 치과용수 수질검사결과(2019) 1부.

2. 서울시 보건소 및 공공의료기관 치과용수 관리지침 1부.  끝.