학교 음수대 점검 결과 보고

등록번호	시설관리과-24732

결재	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
	최형선	이선우	12/31 변재홍
협조

명에 의거 강북소방서외 3개소 아리수음수대가 설치되어있는 현장에 출장하여 현장점검한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 12. 31

점 검 자 : 토목9급, 성 명 : 최형선

보 고 내 용
점검 일시	2019.12.18.
건 명	2019년 상반기 아리수음수대 점검 결과 보고(삼각산동주민센터외 3개소)
내용	1) 시 설 명 : 아리수음수대 2) 설치장소 : 삼각산동주민센터,창문여자고등학교,강북소방서,서울정인학교 3) 점검사항 : 관리 및 시설상태 이상없음
비 고

붙 임 : 음수대 관리카드 각1부.  끝.