문서번호	시설관리과-15
결재일자	2020.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박근범		권승계	01/02 고신석
협조

12월 퇴수내역

2019. 12.

퇴 수 량 내 역
2019년 12월 31일			작업자	반장	반장
작업구역	동작구 지역			박기우	박근범
일 시	장 소	구 경	수압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
12.2	상도동 470-9	100	7.2	60	136	적수민원
12.2	흑석동 63-8	100	6.4	40	86	관말정체
12.2	흑석동 69-38	100	5.6	180	900	관말정체
12.3	사당동 1009-28	100	4.2	30	52	적수민원
12.5	대방동 395-4	100	3.3	40	154	누수복구
12.9	상도동 283-84	100	3.9	40	100	관말정체
12.23	상도동 211-126	100	6.7	80	350	관말정체
계				470	1778

끝.