고압가스 수불부 취수장(01.01)

결재	주무관	정수시설과장
	채민수	01/02 김석정

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						17,343
01.01		469	525		994	16,349
01.02					0	16,349
01.03					0	16,349
01.04					0	16,349
01.05					0	16,349
01.06					0	16,349
01.07					0	16,349
01.08					0	16,349
01.09					0	16,349
01.10					0	16,349
01.11					0	16,349
01.12					0	16,349
01.13					0	16,349
01.14					0	16,349
01.15					0	16,349
01.16					0	16,349
01.17					0	16,349
01.18					0	16,349
01.19					0	16,349
01.20					0	16,349
01.21					0	16,349
01.22					0	16,349
01.23					0	16,349
01.24					0	16,349
01.25					0	16,349
01.26					0	16,349
01.27					0	16,349
01.28					0	16,349
01.29					0	16,349
01.30					0	16,349
01.31					0	16,349
합계	0	469	525		994