문서번호	시설관리과-16
결재일자	2020.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이상욱		이승영	01/02 고신석
협조

12월 퇴수내역

2019. 12.

남부수도사업소

시설관리과

퇴 수 량 내 역
2019년 12월 1일			작업자	반장		반장
작업구역	영등포구 지역			지귀연		이상욱
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)		사 유
12/2	당산로 34로데오쇼핑	100	3.5	60	379		적수민원
12/2	경인로 805	100	3.5	240	190		적수민원
12/2	경인로 759	150	3.5	240	427		적수민원
12/2	문래동 3가 55-14	100	3.5	60	237		적수민원
12/9	양산로 3	80	3.5	240	243		관말정체
12/9	영등포동 4가 184-1	100	3.5	120	285		시설물공사
12/9	당산동 4가 80-5	100	3.5	120	379		시설물공사
12/9	당산동 5가 7-50	100	3.5	120	379		시설물공사
12/10	신길동 484	100	3.5	60	142		시설물공사
12/10	신길동 496	100	3.5	60	142		시설물공사
12/10	대림중학교(대림동 959)	100	3.5	60	190		관말정체
12/11	당산동 6가 340-2	100	3.5	120	285		시설물공사
12/11	당산동 6가 346-2	100	3.5	120	285		시설물공사
12/11	당산동 6가 350-7	100	3.5	120	285		시설물공사
12/11	당산동 6가 328-1	100	3.5	120	285		시설물공사
12/11	당산동 6가 330-2	100	3.5	120	285		시설물공사
12/12	문래동 3가 55-20	100	3.5	120	379		시설물공사
12/12	당산동 5가 33-1	100	3.5	120	379		시설물공사
12/12	도림동 39-2	100	3.5	120	285		급수공사
12/12	도림동 90-6	100	3.5	60	190		시설물공사
12/12	도림동 28	40	3.5	60	76		적수민원
12/13	여의도동 11-11	100	3.5	60	142		시설물공사
12/13	여의도동 11-1	100	3.5	60	190		시설물공사
12/13	여의도동 11-13	100	3.5	60	142		시설물공사
12/13	여의도동 12-3	100	3.5	60	190		시설물공사
12/14	당산동 5가 36	100	3.5	60	379		시설물공사
12/14	당산동 6가 283	100	3.5	60	379		시설물공사
12/16	선유서로 25길 28	80	3.5	240	121		관말정체
12/16	도림교(문래동 2가 68)	300	3.5	240	5119		급수공사
12/16	문래동 1가 35-1(영등포초등학교)	100	3.5	60	95		적수민원
12/16	문래동 2가 3-4	100	3.5	60	95		급수공사
12/16	문래동 2가 25-1	100	3.5	60	142		급수공사
12/16	문래동 3가 68	100	3.5	60	142		급수공사
12/17	도림교(문래동 2가 68)	300	3.5	420	2986		급수공사
12/17	문래동 3가 61-1	100	3.5	600	474		급수공사
12/17	문래동 3가 54	100	3.5	600	474		급수공사
12/18	문래동 3가 61-1	100	3.5	60	47		급수공사
12/18	문래동 3가 54	100	3.5	60	47		급수공사
12/19	문래동 3가 55-3	300	3.5	360	1280		급수공사
12/20	문래동 3가 61	100	3.5	360	285		급수공사
12/20	문래동 3가 68	100	3.5	360	285		급수공사
12/23	국회대로 529	100	3.5	30	47		관말정체
12/27	문래동 3가 55-3	80	3.5	120	607		급수공사
12/30	문래동 3가 55-4	100	3.5	360	427		급수공사
12/30	당산로 26	200	3.5	90	853		급수공사
12/30	당산로 56	100	3.5	120	285		급수공사
12/30	당산로 51	100	3.5	120	285		급수공사
총 계					21,245

붙임 : 공공용수 관리대장 2부. 끝