고압가스 수불부(01/01)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	01/02 김석정
협 조

문서번호 :	정수과-41

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						13,024
01.01		0	0	260		0	0	198	198	12,826
01.02			0	260					0	12,826
01.03			0	260					0	12,826
01.04			0	260					0	12,826
01.05			0	260					0	12,826
01.06			0	260					0	12,826
01.07			0	260					0	12,826
01.08			0	260					0	12,826
01.09			0	260					0	12,826
01.10			0	260					0	12,826
01.11			0	260					0	12,826
01.12			0	260					0	12,826
01.13			0	260					0	12,826
01.14			0	260					0	12,826
01.15			0	260					0	12,826
01.16			0	260					0	12,826
01.17			0	260					0	12,826
01.18			0	260					0	12,826
01.19			0	260					0	12,826
01.20			0	260					0	12,826
01.21			0	260					0	12,826
01.22			0	260					0	12,826
01.23			0	260					0	12,826
01.24			0	260					0	12,826
01.25			0	260					0	12,826
01.26			0	260					0	12,826
01.27			0	260					0	12,826
01.28			0	260					0	12,826
01.29			0	260					0	12,826
01.30			0	260					0	12,826
01.31			0	260					0	12,826
합계	0	0	0		0	0	0	198	198

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					28,631			28,076
01.01		573	1,663	2,236	26,395		1,351	26,725
01.02				0	26,395			26,725
01.03				0	26,395			26,725
01.04				0	26,395			26,725
01.05				0	26,395			26,725
01.06				0	26,395			26,725
01.07				0	26,395			26,725
01.08				0	26,395			26,725
01.09				0	26,395			26,725
01.10				0	26,395			26,725
01.11				0	26,395			26,725
01.12				0	26,395			26,725
01.13				0	26,395			26,725
01.14				0	26,395			26,725
01.15				0	26,395			26,725
01.16				0	26,395			26,725
01.17				0	26,395			26,725
01.18				0	26,395			26,725
01.19				0	26,395			26,725
01.20				0	26,395			26,725
01.21				0	26,395			26,725
01.22				0	26,395			26,725
01.23				0	26,395			26,725
01.24				0	26,395			26,725
01.25				0	26,395			26,725
01.26				0	26,395			26,725
01.27				0	26,395			26,725
01.28				0	26,395			26,725
01.29				0	26,395			26,725
01.30				0	26,395			26,725
01.31				0	26,395			26,725
합계	0	573	1,663	2,236		0	1,351