문서번호	급수운영과-58
결재일자	2020.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
급수운영팀장		급수운영과장
임인택		01/02 김태형
협 조
		주무관		이영동
		주무관		代최박
		주무관		김희철
		주무관		송정호
		주무관		최박

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2019. 12.  25.(수)

일일 공급량 결산 보고

2019. 12.

강동수도사업소

(급수운영과)

2019. 12. 25.(수)

일일 공급량 결산 보고

총괄표

일별	2018. 12월				2019. 12월						비고 (전년,전일대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			8,060,845	총 공급량			8,062,036	1,191	0.0
	일 평균			322,434	일 평균			322,481	47	0.0
	일 최소			307,268	일 최소			308,543	1,275	0.4
	일 최대			335,965	일 최대			335,495	-470	-0.1
1	토	0.8	12.4	330,047	일	2.3	6.2	335,495	5,448	1.7
2	일	2.8	11.8	319,019	월	-3.2	2.8	326,051	7,032	2.2
3	월	9.3	13.5	333,411	화	-5.0	4.2	321,334	-12,077	-3.6
4	화	-3.0	11.8	315,547	수	-2.0	7.2	329,374	13,827	4.4
5	수	-4.3	3.4	324,784	목	-8.5	-0.2	334,936	10,152	3.1
6	목	-1.0	6.8	320,613	금	-10.6	-1.0	319,574	-1,039	-0.3
7	금	-9.6	-1.1	318,674	토	-5.5	1.2	320,104	1,430	0.4
8	토	-11.4	-4.4	316,181	일	-5.5	4.9	325,959	9,778	3.1
9	일	-11.8	-2.1	335,965	월	-1.3	8.0	330,740	-5,225	-1.6
10	월	-8.1	4.6	324,079	화	6.0	10.8	325,975	1,896	0.6
11	화	-2.4	2.9	327,335	수	0.1	9.8	310,083	-17,252	-5.3
12	수	-5.0	2.4	320,744	목	-3.5	3.4	326,255	5,511	1.7
13	목	-5.9	2.1	321,723	금	-3.7	5.9	319,998	-1,725	-0.5
14	금	-7.8	0.6	316,403	토	-0.1	6.4	326,406	10,003	3.2
15	토	-7.8	3.2	326,811	일	0.4	11.0	318,355	-8,456	-2.6
16	일	-2.6	2.1	319,976	월	2.1	12.9	329,570	9,594	3.0
17	월	-1.5	5.9	332,331	화	3.2	10.2	317,017	-15,314	-4.6
18	화	-2.8	7.4	307,411	수	-1.7	5.2	321,062	13,651	4.4
19	수	1.3	9.5	314,111	목	-4.5	3.1	310,359	-3,752	-1.2
20	목	-1.1	10.4	323,497	금	-3.5	2.0	326,464	2,967	0.9
21	금	0.4	9.8	332,025	토	-5.1	1.5	318,579	-13,446	-4.0
22	토	2.9	12.4	323,708	일	0.3	8.4	328,200	4,492	1.4
23	일	-3.4	7.5	330,009	월	0.3	5.2	308,765	-21,244	-6.4
24	월	-5.9	3.1	307,268	화	-2.9	6.5	322,838	15,570	5.1
25	화	-4.0	5.2	319,173	수	-2.7	6.6	308,543	-10,630	-3.3	전년동월 대비 공급량 감소 및 전일대비감소
26	수				목
27	목				금
28	금				토
29	토				일
30	일				월
31	월				화
평균기온		-3.3	5.6			-2.2	5.7

구역 유량계별 공급량                              2019. 12. 25.

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			344,062	322,838	308,543	-35,519	-10.3
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	113,913	102,800	102,100	-11,813	-10.4
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	97,520	91,900	90,400	-7,120	-7.3
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	414,755	320,700	303,800	-110,955	-26.8
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	282,126	192,562	187,757	-94,369	-33.4

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

□ 금천 및 낙성대배수지 수계 대체급수 환원(2019. 2. 13.(수)) - 낙성대계통 암사수계 5.5만톤/일 감소

중블록별 공급량

구 분		계	광암수계				암사수계			비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	소계	광암4	길동
전년 대비	증감량	-35,519	-18,444	-4,804	-3,627	-10,013	-17,075	-7,896	-9,179
	비율	-10.3	-8.8	-10.7	-5.4	-10.3	-12.7	-28.9	-8.6
금 일		308,543	191,169	40,180	63,333	87,656	117,374	19,416	97,958	전일대비 - 광암: 감소 - 암사: 감소
전 일		322,838	193,022	37,760	68,183	87,079	129,816	37,239	92,577
전년동월 일평균		344,062	209,613	44,984	66,960	97,669	134,449	27,312	107,137
담당자			곽미숙	김희철	최박	송정호		이덕규	이영동

□ 전년 동월(일 평균) 대비 공급량 감소(광암 감소, 암사 감소)

※ 광암2은 당초 광암3구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대,

광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

가락시장(광암4블록)을 암사수계→광암수계로 변경: 2017. 7. 28~

공급량 비교표

특이사항

□ 전년 동월 대비 공급량 감소, 전일 대비 감소

붙임  공급량 상세내역 3부.  끝.