고압가스 수불부 취수장(01.01)

결재	주무관	정수과장
	채민수	01/03 김석정

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						17,343
01.01		469	525		994	16,349
01.02		560	573		1,133	15,216
01.03					0	15,216
01.04					0	15,216
01.05					0	15,216
01.06					0	15,216
01.07					0	15,216
01.08					0	15,216
01.09					0	15,216
01.10					0	15,216
01.11					0	15,216
01.12					0	15,216
01.13					0	15,216
01.14					0	15,216
01.15					0	15,216
01.16					0	15,216
01.17					0	15,216
01.18					0	15,216
01.19					0	15,216
01.20					0	15,216
01.21					0	15,216
01.22					0	15,216
01.23					0	15,216
01.24					0	15,216
01.25					0	15,216
01.26					0	15,216
01.27					0	15,216
01.28					0	15,216
01.29					0	15,216
01.30					0	15,216
01.31					0	15,216
합계	0	1,029	1,098		2,127