	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년도 1월 중 정기 소방용수시설 조사 수정계획

1. 관련근거

가. 재난관리과-1605(2019. 3. 5.)호 『2019년 소방용수시설 운영 기본 계획(알림)』

나. 재난관리과-27(2020년. 1. 2.)호 『2019년 겨울철 소방안전대책 관련 소방용수시설 사전 정밀조사·정비 계획(알림)』

2. 위와 관련 우리119안전센터 소방용수시설 정기조사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2020. 1. 5. ~ 1. 24.

나. 대  상 : 393개소

합 계	소화전	급수탑	저수조	비상소화장치
393	369	3	3	18

다. 조사일정 : 붙임1 (참조)

❍ 주간근무 중 펌프차 등 조사실시( 안전관리 책임자 : 각 차량 탑승선임자 ).

❍ 감독자 : 센터장.

라. 조사요령

❍ 소방용수시설 외관점검 및 전산프로그램 조사양식에 의거조사.

❍  비상소화장치함 손ㆍ망실 여부 및 청소ㆍ비품정리.

마. 결과 조치

❍ 소방용수시설 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템(안전지도 연계)에

즉시 수정입력.

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 확인(장애유무 파악).

❍ 경미한 고장은 현장시정조치, 현장조치 불가사항 대응총괄팀보고.

❍ 소방용수시설 사전 정밀조사·정비 결과보고를 2020. 2. 3.일(월) 제출.

붙임 : 1. 1월 중 소방용수시설 조사 일정 1부.

2. 고장용수내역(12월) 1부.

3. 소방용수시설 주변 주차구획선 현장사진(보고서식) 1부.

4. 소방용수시설 사전 정밀조사·정비 결과보고 서식 1부.  끝.

담당자	민병진		진압1팀장	오양근		센터장	01/03 이춘수
협조자
시행	구로119안전센터-21	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 구로동로 175	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-855-1119	/전송	02-864-0119	/	22815@seoul.go.kr	/	대시민공개