재개발ㆍ재건축 현장점검 보고서

문서번호	결재	주무관	급수운영과장
급수운영과-171		유강현	01/03 代정준석

서대문구 담당지역내 재개발․재건축 현장을 조사하고 아래와 같이 보고 합니다.

▣ 점검현장

구 분	계	사업시행 인가	관리처분 계획인가		착공		준공
			이주 중	철거 중	터파기 중 (기초공사)	골조 공사 중
계	5	2	-	-	-	3	-
재개발	5	2	-	-	-	3	-
재건축	-	-	-	-	-	-	-

▣ 유형별 적출 현황

구분	조례 위반 (건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락등)
				플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
실적	0	0	0	0	0	0	0

▣ 현장 점검내용

연번	사 업 명	주 소	적출내용	비 고
1	북아현2구역촉진지구	****************	-	사업시행인가
2	북아현3구역촉진지구	*****************	-	사업시행인가
3	북아현1-1재정비촉진구역	******************	-	착공단계 (골조공사)
4	가재울5 주택재개발사업	****************	-	착공단계 (골조공사)
5	가재울6 주택재개발사업	******************	-	착공단계 (골조공사)

붙임 : 재개발,재건축 상수도 시설물 점검표 1부.  끝.

부분공개(6)