		강동수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

1. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030016016	고객접수번호	1012020000228
수용가명	-	민원신청일	2020. 1. 2.
수용가주소	***********************************************************
신청인	***	신청인연락처	휴대폰번호: *************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1986. 10. 15.	기물번호	*********10
현장방문일시	15시 30분	현장출동자	윤정민
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	2kg/cm² / SSP
처리결과	방문확인한바 역지밸브 제거 후 정상 출수

끝.

주무관							윤정민				급수관리팀장					양재덕					급수운영과장					01/03 김태형
협조자
시행			급수운영과-141										(						)		접수												(						)
우	05762					강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5169							/전송			02-3146-5189					/	wjdals7874@seoul.go.kr													/	부분공개(6)